DRIFTCHECKLISTA

BRF Midsommarhöjden

INVÄNDIGT

☐ OK ☐ Ej OK Tillsyn av att allmänna ytor är hela, rena och fräscha

Kommentar:

☐ OK ☐ Ej OK Tillsyn av belysning i huset (trapphus, hissar, källare, vind, tekniska utrymmen)

Kommentar:

☐ OK ☐ Ej OK Kontroll att strömbrytare och strömkällor är hela och fungerar

Kommentar:

☐ OK ☐ Ej OK Kontroll av entréportar och dörrstängare

Kommentar:

☐ OK ☐ Ej OK Kontroll av ordningen i avfallsorteringsrummet

Kommentar:

☐ OK ☐ Ej OK Kontroll av tvättstugan (ventilation, golvbrunn, luddlåda mm)

Kommentar:

☐ OK ☐ Ej OK Kontroll av fjärrvärmecentral-rum, avläsning och inrapportering vattenmätare (2st), drifttemperatur VVC (utgående, retur), drifttemp värme (utgående, retur)

Kommentar:

☐ OK ☐ Ej OK Kontroll av elrum

Kommentar:

☐ OK ☐ Ej OK Kontroll av ventilationsutrymmen på vindar

Kommentar:

☐ OK ☐ Ej OK Kontroll att brandsläckare är besiktade och sitter på plats

Kommentar:

UTVÄNDIGT

☐ OK ☐ Ej OK Lövfångare stuprör rensas (sommar)

Kommentar:

☐ OK ☐ Ej OK Kontroll av stängsel på berg mot Vallfartsvägen

Kommentar:

☐ OK ☐ Ej OK Kontroll av fasader

Kommentar:

☐ OK ☐ Ej OK Kontroll av tak, okulärt från marken

Kommentar:

☐ OK ☐ Ej OK Tillsyn risk för snö- och isras. Vid akut fara, spärra av och kontakta Johanneshov Plåtslageri

Kommentar:

SBA

☐ OK ☐ Ej OK Utförs en gång/kvartal enligt Brandskyddsarbete för Brf Midsommarhöjden under 'Övrigt' på vår hemsida

Kommentar:

Datum: __________________________

Ansvarig signatur: __________________________